Gniezno, dnia 29.12.2022 r.

ON-HK.903.36.179.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3247/2022/LB-WG/PCH/ i N/3247/2022/LB-WG/PM/ z dnia 06.12.2022 r., wody pobranej   
w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem Mnichowo, 62-200 Gniezno

- N/3318/2022/LB-WG/PCH/ i N/3318/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.12.2022 r., wody pobranej   
w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Twój Market, 62-200 Gniezno, ul. Kawiary 25

- N/3365/2022/LB-WG/PM z dnia 19.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług

- N/3365/2022/LB-WG/PCH z dnia 20.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 717/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 15.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110, Orlen

- 742/2022 z dnia 25.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 21.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 785/2022 z dnia 09.12.2022 r., wody pobranej w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 789P/06.12.2022-1/Z z dnia 21.12.2022 r., wody pobranej w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-028 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.