Gniezno, dnia 29.12.2022 r.

ON-HK.903.36.180.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki
i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3189/2022/LB-WG/PCH/ i - N/3189/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.12.2022 r., wody pobranej
w dniu 22.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/3317/2022/LB-WG/PCH/ i N/3317/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.12.2022 r., wody pobranej
w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PLR, os. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja, kran

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 715/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 14.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 716/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 15.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa nr 6

- 784/2022 z dnia 09.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 05.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 813/2022 z dnia 16.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa

- 814/2022 z dnia 16.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 9

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Aa

M.K.