ON-HK.903.10.199.2020                                                                                              Gniezno, dnia 28.12.2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Jankówko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2360/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2360/2020/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW

-N/2525/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.12.2020 r., wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW

-N/2525/2020/LB-WG/PM/ z dnia 22.12.2020 r., wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- SB/125025/11/2020 z dnia 25.11.2020 r., wody pobranej w dniu 18.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakłady Chemiczne GAMIX, Jankowo Dolne

wydane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 52A, 
43 – 200 Pszczyna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Spółdzielnia Łabiszynek
Łabiszynek, 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa

# Text boxes

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego