Gniezno, dnia 29.12.2022 r.

ON-HK.903.36.184.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki
i Wigury**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1858/2022/LB-WG/PM/ z dnia 25.07.2022 r., wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Notariusz, ul. Tumska 10, Gniezno, toaleta

- N/1858/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.08.2022 r., wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Notariusz, ul. Tumska 10, Gniezno, toaleta

- N/1918/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2022 r., wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno

- N/1918/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.08.2022 r., wody pobranej w dniu 26.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno

- N/1994/2022/LB-WG/PCH/ i N/1994/2022/LB-WG/PM/ z dnia 16.08.2022 r., wody pobranej
w dniu 09.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PLR oś. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja, kran

- N/2337/2022/LB-WG/PCH/ i N/2337/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2022 r., wody pobranej
w dniu 23.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia ESD Sp. z o.o. ul. Orcholska 66, Gniezno

- N/2402/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.09.2022 r., wody pobranej w dniu 30.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/2402/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.09.2022 r., wody pobranej w dniu 30.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/2602/2022/LB-WG/PM/ z dnia 20.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/2602/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/2692/2022/LB-WG/PCH/ i N/2692/2022/LB-WG/PM/ z dnia 28.09.2022 r., wody pobranej
w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchenka

- N/2759/2022/LB-WG/PM/ z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej w dniu 27.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/2759/2022/LB-WG/PCH/ i N/2759/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 06.10.2022 r., wody pobranej
w dniu 27.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2,
ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/2947/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ORLEN ul. Gdańska 92, Gniezno

- N/2947/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ORLEN ul. Gdańska 92, Gniezno

- N/2999/2022/LB-WG/PCH/ i N/2999/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.11.2022 r., wody pobranej
w dniu 25.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Obora Filia Zdziechowa, zmywalnia

- N/3189/2022/LB-WG/PCH/ i - N/3189/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.12.2022 r., wody pobranej
w dniu 22.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/3317/2022/LB-WG/PCH/ i N/3317/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.12.2022 r., wody pobranej
w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PLR, os. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja, kran

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 450/2022 z dnia 05.08.2022 r,. wody pobranej w dniu 01.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 553/2022 z dnia 09.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo 58, sklep DINO

- 552/2022 z dnia 09.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe 1, Narzędziowiec

- 586/2022 z dnia 26.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: Przedszkole „Bajkowe”, Pyszczyn

- 645/2022 z dnia 14.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 10.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 675/2022 z dnia 21.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: Gniezno, os. Kazimierza Wlk. 33, Szkoła Podstawowa nr 12

- 715/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 14.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 716/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 15.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa nr 6

- 784/2022 z dnia 09.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 05.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 813/2022 z dnia 16.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa

- 814/2022 z dnia 16.12.2022 r,. wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 9

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 789P/10.10.2022-1/Z z dnia 19.10.2022 r., wody pobranej w dniu 10.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.