Gniezno, dnia 29.12.2022 r.

ON-HK.903.36.190.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1919/2022/LB-WG/PM/ z dnia 01.08.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno, toaleta

- N/1919/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 02.08.2022 r. wody pobranej w dniu 26.07.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno, toaleta

- N/2338/2022/LB-WG/PM/ z dnia 25.08.2022 r. wody pobranej w dniu 23.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, Sklep Chata Polska, ul. Wolności 42b, Gniezno, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 40 jtk/100 ml)

- N/2338/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 29.08.2022 r. wody pobranej w dniu 23.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, Sklep Chata Polska, ul. Woności 42b, Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2384/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r.   
w punkcie poboru: SUW

- N/2385/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, Sklep Chata Polska ul. Wolności 42b, Gniezno, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 15 jtk/100 ml)

- N/2386/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Cymsa 16, Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2387/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.08.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2406/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.09.2022 r. wody pobranej w dniu 30.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, Gniezno, ul. Poznańska 39, pomieszczenie socjalne

- N/2406/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.09.2022 r. wody pobranej w dniu 30.08.2022 r.   
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, Gniezno, ul. Poznańska 39, pomieszczenie socjalne

- N/2603/2022/LB-WG/PM/ z dnia 20.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PPS Społem ul. Ludwiczaka 3, Gniezno

- N/2603/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PPS Społem ul. Ludwiczaka 3, Gniezno

- N/2760/2022/LB-WG/PCH/ i N/2760/2022/LB-WG/PM/ z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej   
w dniu 27.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 Gniezno, toaleta

- N/2948/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/2948/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/2998/2022/LB-WG/PCH/, N/2998/2022/LB-WG/PM/ i N/2998/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 03.11.2022 r., wody pobranej w dniu 25.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium ul. L. Okulickiego 3a, Gniezno, pomieszczenie gospodarcze

- N/3247/2022/LB-WG/PCH/ i N/3247/2022/LB-WG/PM/ z dnia 06.12.2022 r., wody pobranej   
w dniu 29.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem Mnichowo, 62-200 Gniezno

- N/3318/2022/LB-WG/PCH/ i N/3318/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.12.2022 r., wody pobranej   
w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Twój Market, 62-200 Gniezno, ul. Kawiary 25

- N/3365/2022/LB-WG/PM z dnia 19.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług

- N/3365/2022/LB-WG/PCH z dnia 20.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 528/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności, Chata Polska, kran w pomieszczeniu socjalnym (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 3 jtk/100 ml)

- 527/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 25.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 529/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 29.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW  
- 526/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 29.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności, Stacja HIL-GAZ, kran na zewnątrz

- 524/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 30.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć,   
ul. Wolności, Chata Polska, pomieszczenie socjalne przed wodomierzem (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 9 jtk/100 ml)

- 525/2022 z dnia 01.09.2022 r. wody pobranej w dniu 30.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć,   
ul. Wolności, Chata Polska, zaplecze przed wodomierzem (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- 534/2022 z dnia 05.09.2022 r. wody pobranej w dniu 01.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności 42 B, Sklep „Chata Polska”, przed wodomierzem, obok pomieszczenia socjalnego (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 11 jtk/100 ml)

- 546/2022 z dnia 08.09.2022 r. wody pobranej w dniu 07.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności 44, kwiaciarnia

- 545/2022 z dnia 08.09.2022 r. wody pobranej w dniu 07.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Obrońców Gniezna, hydrant

- 544/2022 z dnia 08.09.2022 r. wody pobranej w dniu 07.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności 42b, Chata Polska (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

- 543/2022 z dnia 08.09.2022 r. wody pobranej w dniu 07.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności 46, przyłącze

- 472/2022 z dnia 12.08.2022 r. wody pobranej w dniu 08.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW  
- 512/2022 z dnia 26.08.2022 r. wody pobranej w dniu 23.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kiszkowska 7 - SKR

- 553/2022 z dnia 09.09.2022 r. wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo 58, sklep DINO

- 551/2022 z dnia 09.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Dalki, os. Ogrodowe 24, PROART

- 633/2022 z dnia 07.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW  
- 646/2022 z dnia 14.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 11.10.2022 r. w punkcie poboru: Pawłowo, sklep spożywczy

- 676/2022 z dnia 21.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Osiniec, Aleja Jedenasta 1, sklep wędkarski

- 717/2022 z dnia 18.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 15.11.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110, Orlen

- 742/2022 z dnia 25.11.2022 r,. wody pobranej w dniu 21.11.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 785/2022 z dnia 09.12.2022 r., wody pobranej w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 789P/06.12.2022-1/Z z dnia 21.12.2022 r., wody pobranej w dniu 06.12.2022 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-028 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniach: 23.08.2022 r., 25.08.2022 r., 30.08.2022 r., 01.09.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 07.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wolności 42b, Chata Polska, nie wykazało przekroczeń parametru bakterie grupy coli co potwierdziło, że woda w zakresie oznaczonego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.