Gniezno, dnia 15.05.2023 r.

ON-HK.903.32.122.2023

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu   
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki   
i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/872/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/872/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej   
w dniu 11.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Notariusz, ul. Tumska 10, Gniezno, toaleta

- N/1070/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1 Os. Wł. Łokietka 21, Gniezno, kuchnia

- N/1070/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 02.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1 Os. Wł. Łokietka 21, Gniezno, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 276/2023 z dnia 21.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1, Apteka

- 277/2023 z dnia 21.04.2023 r., wody pobranej w dniu 18.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa nr 10

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.