ON-HK.903.32.162.2023 Gniezno, dnia 27.07.2023 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/7/2023/LB-WG/PCH/ i N/7/2023/LB-WG/PM/ z dnia 20.01.2023 r., wody pobranej
w dniu 16.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/122/2023/LB-WG/PM/ i N/122/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 06.02.2023 r., wody pobranej
w dniu 31.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno

- N/359/2023/LB-WG/PM/ z dnia 27.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno

- N/359/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 28.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno

- N/444/2023/LB-WG/PM/ i N/444/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 07.03.2023 r., wody pobranej
w dniu 28.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PLR os. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja, kran

- N/499/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 14.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.
16, kuchnia

- N/499/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.
16, kuchnia

- N/587/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

- N/587/2023/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 24.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

- N/587/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 27.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

 - N/691/2023/LB-WiPF/PM/ i N/691/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno

- N/872/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/872/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 11.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Notariusz, ul. Tumska 10, Gniezno, toaleta

- N/1070/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1 Os. Wł. Łokietka 21, Gniezno, kuchnia

- N/1070/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 02.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1 Os. Wł. Łokietka 21, Gniezno, kuchnia

- N/1143/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchenka

- N/1143/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchenka

- N/1225/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1225/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 23.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Obora Filia Zdziechowa, sala przedszkolna

- N/1390/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1390/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 07.06.2023 r., wody pobranej w dniu 30.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 15 ul. Chudoby 4a, Gniezno, kuchnia

- N/1483/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1483/2023/LB-WiPF/PM/z dnia 21.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno,
ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1483/2023/LB-AS/ PGC, PLC/ z dnia 23.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1639/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 06.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno, pomieszczenie porządkowe

- N/1639/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno, pomieszczenie porządkowe

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 21/2023 z dnia 13.01.2023 r,. wody pobranej w dniu 09.01.2023 r. w punkcie poboru: SUW
- 39/2023 z dnia 20.01.2023 r,. wody pobranej w dniu 17.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kiszkowska 7- SKR

- 38/2023 z dnia 20.01.2023 r,. wody pobranej w dniu 17.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wschodnia 1, Społem

- 62/2023 z dnia 10.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 06.02.2023 r. w punkcie poboru: SUW
- 63/2023 z dnia 10.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 6, 62-200 Gniezno

- 86/2023 z dnia 17.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 14.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć,
ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 9, 62-200 Gniezno

- 177/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo, sklep DINO

- 178/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe 1, sklep Narzędziowiec

- 189/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 13.03.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 190/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Przedszkoli w Zdziechowie, Pyszczyn 22, Przedszkole „Bajkowe”

- 276/2023 z dnia 21.04.2023 r., wody pobranej w dniu 17.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1, Apteka

- 277/2023 z dnia 21.04.2023 r., wody pobranej w dniu 18.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa nr 10

- 315/2023 z dnia 12.05.2023 r., wody pobranej w dniu 08.05.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 331/2023 z dnia 19.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Roosevelta 66 laboratorium Analityczne

- 426/2023 z dnia 16.06.2023 r., wody pobranej w dniu 12.06.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 428/2023 z dnia 16.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wschodnia 1, sklep Społem

- 516/2023 z dnia 13.07.2023 r., wody pobranej w dniu 10.07.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 519/2023 z dnia 14.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne 1, sklep

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 665P/07.03.2023-1/Z z dnia 16.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe, sklep Narzędziowiec

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

MB