ON-HK.903.32.176.2023 Gniezno, dnia 08.09.2023 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1848/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.07.2023 r., wody pobranej w dniu 18.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Notariusz ul. Tumska 10, Gniezno – toaleta

- N/1848/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.07.2023 r., wody pobranej w dniu 18.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Notariusz ul. Tumska 10, Gniezno – toaleta

- N/1895/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 01.08.2023 r., wody pobranej w dniu 25.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno – pomieszczenie socjalne

- N/1895/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 31.07.2023 r., wody pobranej w dniu 25.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno – pomieszczenie socjalne

- N/1974/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1974/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.08.2023 r.,
wody pobranej w dniu 08.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PRL os. Jagiellońskie 46, Gniezno – rejestracja – kran

- N/2136/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 05.09.2023 r., wody pobranej w dniu 29.08.2023 r.
w punkcie poboru: sieć Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

- N/2136/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 04.09.2023 r., wody pobranej w dniu 29.08.2023 r.
w punkcie poboru: sieć Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 520/2023 z dnia 14.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo – sklep DINO

- 590/2023 z dnia 04.08.2023 r., wody pobranej w dniu 01.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno
- 665P/11.07.2023-1/Z z dnia 27.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo 58, Sklep Dino

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

JSZ