ON-HK.903.28.85.2024 Gniezno, dnia 04.04.2024 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu   
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0785/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 19.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r.   
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 - kuchnia

- N/0785/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 21.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r.   
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16 - kuchnia

- N/0933/2024/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 19.03.2024 r. wody pobranej w dniu 12.03.2024 r.   
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120 - pomieszczenie socjalne

- N/0933/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0933/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.03.2024 r. wody pobranej w dniu 12.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno,   
ul. Roosevelta 120 - pomieszczenie socjalne

- N/1091/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/1091/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 26.03.2024 r. wody pobranej w dniu 19.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno - pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.   
 W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 123/2024 z dnia 08.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Narzędziowiec, os. Lazurowe Piekary

- 125/2024 z dnia 08.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa

- 143/2024 z dnia 15.03.2024 r. wody pobranej w dniu 11.03.2024 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

- 15476/LB/2024 z dnia 13.03.2024 r. wody pobranej w dniu 05.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa

wydane przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.